附件1

国家税务总局天津市税务局增值税发票

仓储配送服务项目采购文件

一、项目采购需求

（一）项目内容概述

本次采购的服务为建立市税务局增值税发票库房（以下简称市局库房），并存储、装卸、配送市局库房保管的增值税发票。

增值税发票以箱为计量单位，单箱规格介于500*300*900mm～500*300*1300mm之间、重量介于6.6kg～10.6kg之间，另有少部分规格、重量稍小发票。

市局库房日常存储2000箱、每月发票卸车入库一般2～3次，依据调拨安排，平均每月对基层单位配送360箱。发票出库调拨配送到达地共25个，为全市各区税务机关办公地。

（二）项目服务时间

本采购项目服务期自合同签订之日起24个月，如遇国家发票使用政策调整，对所配送增值税发票数量下降较大的，国家税务总局天津市税务局将及时告知供应商，采购数量随之下降直至提前终止合同。

（三）业务需求

对增值税发票仓储配送最根本的要求是必须保证发票仓储保管、配送运输的安全。具体需求如下：

1.服务单位资质要求

（1）具有独立的法人资格，能够独立承担民事责任；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具有《道路运输经营许可证》等相关运营资质；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，服务范围覆盖全市；

（5）近三年在经营活动中没有重大违法行为。

2.仓储场所要求

仓储场所面积应不低于100㎡，并在临近处安排税务工作人员现场办公室一间，应提供仓储区域的图纸及相关产权证明，或承诺符合采购单位相关要求。

（1）物理防范标准：设在建筑群体内，不得与其他单位、公共场所和居民住宅相连，底部不得有管道、暗沟等公用设施或不能控制的地下室，无法避开的，应采取必要的防护措施。除整体建筑外墙外，库体四周墙体（含原有门窗）采用4.0mm钢板覆盖到顶，新建隔离墙体内层为1.0mm冷轧钢板覆盖到顶。出入口安装具备防火、防盗功能安全门，配置双锁和密码键盘（拨盘）。库房内设置与外部联系的联络工具，安装防爆灯具，按照面积配置足够数量应急照明灯，不预留插座等接头，不得随意敷设临时电线。必须保持干燥，配备防潮、灭火装置。

（2）技术防范标准：安装110自动报警设备，保持设备正常运行。库房内安装红外摄像监控，不留任何监控死角，安全门内外各设红外高清摄像监控（清晰度1080P以上，下同）一个，监控录像存储至少四个月，支持税务局业务专网远程调取。库房墙体内安装必要的震动探测器、烟感探测器，连接报警主机，报警信号同时传送到安保室和办公区。上述设备有断电报警功能，并配备不间断电源，断电期间不间断电源至少维持工作8小时。

（3）人员防范标准：有至少两名安保人员专（兼）职负责库房安保工作，安保人员定时巡更，间隔不小于4小时，配备必要的安保器械和通讯工具，实时处理技防报警。

3.仓储管理要求

税务机关工作人员实施增值税发票出入库管理，对库房及库房内发票有直接控制权，有权要求及时整改可能损害增值税发票库房安全的设施或行为。服务单位工作人员进入增值税发票库房须经税务机关工作人员同意，并在现场服从登记、监督、工作安排等管理，不得向他人泄露增值税发票库存及出入库信息，不得从事有损增值税发票及其安全活动，做好增值税发票库房建设和日常维护，保障增值税发票库房安全，配合接入税务业务专网，为税务机关工作人员提供必要的工作条件及生活便利。

4、配送管理要求

（1）具有成熟的物流管理经验，物流应急预案周密、详细；

（2）配备专项的管理人员；

（3）配送过程能够实时跟踪管理；

（4）实行专车专送，不得混装、混送；

（5）自装车完毕，市内3小时完成配送，近郊及偏远地区6个小时内完成配送。

5.配送车辆要求

（1）运输车辆为厢式封闭货车；

（2）有足够的运输车辆，同时可提供运力至少5吨，参保运输险、意外险等必须险种；

（3）工作时间能在全市道路正常行驶；

（4）车辆装有GPS记录仪、影像记录装置，影像记录文件即时备份并至少保存三个月；

（5）车门锁处可加挂铅封等密封料件。

6.服务人员要求

（1）与公司签订正式合同，经身份核实无刑事案底；

（2）服从税务机关工作人员管理，每车应配备押运员两名；

（3）经必要的岗前培训，从业三年以上；

（4）着工作装上岗，佩戴胸卡，能胜任体力工作。

7.服务单位相关责任

（1）严格落实发票库房管理各项规定，确保各项仓储、配送安全设施正常运转；

（2）必须按照每次事先约定的配送单位和数量准备好人员和车辆，按时到达指定地点；

（3）负责增值税发票卸车入库、出库装车；

（4）负责提前联系接收人；

（5）负责将增值税发票安全、准时、完好送抵目的地，中途不得就餐、停车休息，也不得从事与本次配送无关的事项；

（6）负责搬运到指定位置并与接收人核对无误；

（7）负责将有关内部交接单据送回指定地点。

- 二、项目实施要求

（一）项目人员要求

参见上述采购需求有关内容。

（二）交货时间及地点

参见上述采购需求有关内容。

（三）验收要求

1.仓储服务：提供符合采购公告及合同要求的库房，按约定做好各项仓储工作，无防盗、消防等方面隐患，各项设施运转正常。

2.配送服务：每次按照市局增值税发票主管人员指令，将增值税发票配送到基层税务机关后，由基层税务机关发票主管人员清点所配送发票代码及号码是否准确、外包装是否完整无损、是否及时送达，检查无误的，在相关单据上签字，由配送人员将相关单据返还市局增值税发票主管人员。

（四）付款方式

本项目实行按年一次性和按月据实相结合的结算方式，仓储服务按年支付，每年第三个月内支付80%、第十二个月支付剩余20%；配送费用市局凭各基层税务机关签字的相关单据汇总后，与服务单位在每月月初五日内完成核对，核对后的五个工作日内付款。

特殊情况，双方协商付款事宜。

三、评审方法

（一）评审概述

采购人将组建评审小组。评审小组将按照采购文件要求对供应商应答文件进行评审。

（二）应答文件的有效性、完整性和响应程度审查

评审小组将审查每份应答文件是否实质上响应了采购文件的要求，如果有效性、完整性和响应程度任何一项不合格，按无效应答文件处理。

（三）成交候选人

评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合评选的方式确定候选供应商。评判标准如下：

| 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 报价 （20分） | 报价最低的为基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）×20。 | 20 |
|  | 履约 能力 | 1.具有履行合同所必需的服务能力，满分为15分。包括：服务商具有从事相关服务内容的业绩，均需提供合同原件扫描件（包括买卖双方名称及盖章、服务期限）、验收证明（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，每提供一份业绩得5分，最高得15分。 2.相关设施、设备、车辆等硬件设施，满分为15分，设施齐备、设备车辆充裕，能够充分满足需求：得15分；设施较齐备、设备车辆较充裕，能够满足需求：得10分；设施基本齐备、有设备车辆，能够满足基本需求：得5分；其他：0分。 | 30 |
| 服务部分 | 实施 方案 | 1.包含仓储、配送项目的实施、培训、保密、应急等方案，方案阐述全面，完全满足采购人要求：得30分；方案阐述较全面，较满足采购人要求：得15分；方案阐述一般，基本满足采购人要求：得6分；其他：0分。 2. | 30 |
|  | 投入人员配置 | 包括人员数量、人员职责等内容，人员数量充足，分工明确，满足采购人需求：得10分；人员数量较充足，较满足采购人需求：得6分；人员数量不足，分工模糊，基本满足采购人需求：得2分；其他：0分。 | 10 |
|  | 服务 承诺 | 能够在规定时限内完成服务任务，并按时报送相关数据、提供承诺书、服务承诺内容完整，细致全面：10分；提供承诺书，服务承诺基本完整：6份；提供承诺书，服务承诺内容不全面：2分；未提供：0分。 | 10 |

（四）确定成交供应商

在提出的成交候选人中，根据综合得分由高到低的顺序，综合得分最高者为成交供应商

（五）评审过程的保密

无论何时，凡与审查、澄清、评价、比较和应答文件有关的资料以及授予合同的意向等，任何人均不得向供应商及其他人员透露。

（六）成交通知

采购人确定成交供应商后，在天津市税务局官网“信息公开”栏“通知公告”上公告成交结果，同时将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

（七）签署合同

采购人依法与成交供应商签署合同。

- 四、应答文件格式

（一）应答文件封面格式

应答 文 件

（加盖签章）

项目编号：

项目名称：

单位名称：

授权代表人姓名：

应答日期：   年   月   日

（二）应答文件总目录

（供应商自行编制）

（三）报价响应声明

1.响应声明

致国家税务总局天津市税务局：

根据贵方为   增值税发票仓储配送服务项目  的报价邀请，签字代表（       ）经正式授权并代表参加人（               ）提交应答文件一式三份。

一、我方同意在本项目采购文件中规定的递交应答文件截止时间起90天内遵守本应答报告书中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方承诺提交应答报告书截止时间前三年内；

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改文件、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受采购文件中的全部条款且无任何异议。

四、我方保证应答报告书提供的数据和材料是真实、合法的。我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照采购文件确定的事项签订采购合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(盖章)：

法定代表人(签章)：

日   期：              年     月    日

2.法定代表人身份证明

参加人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

法定代表人：

注册资本：

成立时间：

经营期限：

参加人联系方式：

特此证明。

供应商名称(盖章)：

日   期：     年    月   日

3.法定代表人授权委托书

的法定代表人        授权        为本公司的代表，就  国家税务总局天津市税务局增值税发票仓储配送服务项目  报价及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：      天  。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月     日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件：

| 代表人身份证正面 | 代表人身份证背面 |
| --- | --- |

供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：____________________

联系方式：____________________

日   期：     年    月   日

（四）参加人的资格证明材料

| 参加人名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权代表 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  |  |  |
| 发证日期 |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  | 等级 | 发证机关 |  | 有效期 |  |
| 备注 | 相关文件附后 |  |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：

授权代表(签字或盖章)：____________________

日   期：     年    月   日

（五）报价

仓储服务和配送服务分别报价，其中仓储服务报价为采购期整体价格，配送服务报价为单箱配送价格。

报价一览表

| 序号 | 项目 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓储 |  | 元/年 | 2 |  |
| 2 | 配送 |  | 元/箱 | 8232 |  |
|  | 合计 | - | - | - |  |

报价说明：报价应包括完成采购文件规定的一切工作所需的全部费用，为最终优惠价格。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日   期：     年    月   日

- （六）服务方案及履约能力要求

1.供应商针对本项目提供的整体服务方案，内容包括但不限于：

①针对本项目要求制定仓储配送服务方案；

②针对发票运输项目的特点制定培训标准和方案；

③组织机构设置及人员配备情况；

④项目管理方案；

⑤仓储配送服务相关责任承诺及保证措施；

⑥参加人相关设施、设备、车辆等硬件设施；

⑦项目实施人员评价；

⑧人员保密管理制度。

2.供应商针对本项目提供的应急预案，内容包括但不限于：

①应急响应时间；

②应急人员安排；

③突发事件处理方案。

3.供应商的类似项目业绩。

4.供应商认为的其他内容。