附件2

国家税务总局天津市河北区税务局2026年UPS及蓄电池项目采购文件

一、项目采购需求

- （一）国家税务总局天津市河北区税务局UPS及蓄电池等需求一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 容量10000VA | 1台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 12V100AH | 16节 | 1 |
| 3 | 电池箱 | 装16只12V100AH电池 | 1个 | 1 |
| 4 | 主缆线 | （正极一根，负极一根）线径不低于25平方毫米 | 2根 | 1 |
| 5 | 蓄电池内部线缆 | 线径不低于16平方毫米 | 32根 | 1 |
| 6 | 开关箱、配电箱 |  | 各1个 | 1 |
| 7 | 施工费 | 全部检测、安装、调试、搬运费用 | 1项 | 1 |

（二）质量保证

- 供应商所提供的货物必须完全符合国家规定的质量、规格和性能的要求，并保证所提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

（三）其他要求

服务商参与本项目的所有人员应承担保密义务，违反相关保密要求发生泄密行为的，服务商应承担相应责任。

# 二、项目实施要求

1、项目人员要求

成交供应商须选派责任心强、业务熟练、有丰富管理经验的项目经理和服务人员参与该项目采购活动。

2、交货时间及地点

合同有效期内，成交供应商将货物送达到甲方指定地点并完成安装调试。

- 质保期

- 验收合格之日起3年。

- 报价要求

- 本项目报价所报单价不能超过单价上限，报价包含产品（含附件、备品备件）的价格、税费、运输、安装、检测验收、质保期售后服务等全部费用；供应商对报价的准确性和完整性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。

5、验收要求

- 采购人根据采购文件和合同约定条款，对合同事项逐条验收，验收结束后，出具验收意见。

- 6、付款方式

成交供应商提供UPS及蓄电池等设备的供货及配送安装等服务，验收合格后30日内，支付全部费用。

特殊情况，双方可选择协商成交价格及付款事宜。

三、评审方法

1.评审概述

采购人将组建评审小组。评审小组将按照采购文件要求对供应商应答文件进行评审。

2.应答文件的有效性、完整性和响应程度审查

评审小组将审查每份应答文件是否实质上响应了采购文件的要求，如果有效性、完整性和响应程度任何一项不合格，按无效应答文件处理。

3.成交候选人

评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人。如果报价相同时，由评审小组以无记名投票方式确定成交候选人的排序，得票多的供应商排名靠前。

评审小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当启动异常低价审查程序，要求该供应商提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。

- 4.确定成交供应商

- 在评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

5.评审过程的保密

无论何时，凡与审查、澄清、评价、比较和应答文件有关的资料以及授予合同的意向等，任何人均不得向供应商及其他人员透露。

6.成交通知

采购人确定成交供应商后，在天津市河北区税务局官网“信息公开”栏“政府采购”上公告成交结果，同时将以电子邮件形式向成交供应商发出成交通知书。

7.签署合同

采购人依法与成交供应商签署合同。

- 四、应答文件格式

应答文件封面格式

应答文件

（加盖签章）

项目编号：

项目名称：

单位名称：

授权代表人姓名：

应答日期：   年   月   日

应答文件总目录

（供应商自行编制）

一、报价响应声明

致国家税务总局天津市河北区税务局：

根据贵方为   国家税务总局天津市河北区税务局2026年UPS及蓄电池项目  的报价邀请，签字代表（       ）经正式授权并代表参加人（               ）提交应答文件一式三份。

一、我方同意在本项目采购文件中规定的递交应答文件截止时间起遵守本应答报告书中的承诺且在相应合同规定的期限期满之前均具有约束力。

二、我方承诺提交应答报告书截止时间前三年内；

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）我方在经营活动中不存在其他违法违规问题。

三、我方承诺遵守送货时限、质量要求、售后服务等约定，出现问题承担相应违约责任。

四、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改文件、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受采购文件中的全部条款且无任何异议。

五、我方保证应答报告书提供的数据和材料是真实、合法的。我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

六、我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照采购文件确定的事项签订采购合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(盖章)：

法定代表人(签章)：

日   期：       年     月    日

## 1.1.供应商身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

法定代表人：

注册资本：

成立时间：

经营期限：

项目负责人：

项目负责人联系方式：

特此证明。

供应商名称(盖章)：

日   期：     年    月   日

1.2.法定代表人授权委托书

的法定代表人        授权        为本公司的代表，就  国家税务总局天津市河北区税务局2026年UPS及蓄电池项目报价及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：      天  。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月     日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件：

| 代表人身份证正面 | 代表人身份证背面 |
| --- | --- |

供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：____________________

联系方式：____________________

日   期：     年    月   日

# 二、供应商的资格证明材料

## 2.1.供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权代表 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  |  |  |
| 发证日期 |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管税务机关 |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  | 等级 | 发证机关 |  | 有效期 |  |
| 备注 | 相关文件附后 |  |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：

授权代表(签字或盖章)：____________________

日   期：     年    月   日

# 三、报价

3.1.报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 规格 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS |  |  |  |  |
| 2 | 蓄电池 |  |  |  |  |
| 3 | 电池箱 |  |  |  |  |
| 4 | 主缆线 |  |  |  |  |
| 5 | 蓄电池内部线缆 |  |  |  |  |
| 6 | 开关箱、配电箱 |  |  |  |  |
| 7 | 施工费 |  |  |  |  |

总价：              元。

报价说明：报价应包括完成采购文件规定的一切工作所需的全部费用。报价一览表中未列明品牌的物品，由供应商自行选择市场主流品牌并列明具体型号进行报价。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日   期：     年    月   日