附件2：

国家税务总局中新天津生态城税务局汉沽办公区空调项目采购文件

一、项目采购需求

# （一）国家税务总局中新天津生态城税务局空调需求

# 格力一级能耗1.5匹空调25台（功能包括变频冷暖、7档风速、独立除湿、缺氟保护、高密度过滤网）

# 格力一级能耗2匹空调4台（功能包括变频冷暖、7档风速、独立除湿、缺氟保护、高密度过滤网）

# 刮腻子乳胶漆修复墙面29处、整改符合空调位置及功率电路29处、不锈钢外机支架29副、2P及以上冷却管（含保温棉包扎带排水管焊接）加长60米等安装过程中需要的高空施工设备租赁（吊篮车或吊车）等。

以上采购需求所列物品为计划采购物品，实际采购物品及数量，以甲方下达的采购需求为准。

# （二）质量保证

# 供应商所提供的货物必须完全符合一级能效、环保和室内快速制冷制热等要求。并保证所提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

# （三）其他要求

服务商参与本项目的所有人员应承担保密义务，违反相关保密要求发生泄密行为的，服务商应承担相应责任。

# 二、项目实施要求

# （一）项目人员要求

成交供应商须选派责任心强、业务熟练、有丰富管理经验的项目经理和服务人员参与该项目采购活动。

# （二）交货时间及地点

合同有效期内，成交供应商在合同签订后2个工作日内将货物送达到甲方指定地点并组织安装。

# （三）验收要求

# 采购人根据采购文件和合同约定条款，对合同事项逐条验收，验收结束后，出具验收意见。

# （四）付款方式

合同签订后，甲方预付60%的款项，全部安装并验收合格后20个工作日内，支付余下费用。

特殊情况，双方协商付款事宜。

三、评审方法

# （一）评审概述

采购人将组建评审小组。评审小组将按照采购文件要求对供应商应答文件进行评审。

# （二）应答文件的有效性、完整性和响应程度审查

评审小组将审查每份应答文件是否实质上响应了采购文件的要求，如果有效性、完整性和响应程度任何一项不合格，按无效应答文件处理。

# （三）成交候选人

评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人。如果报价相同时，由评审小组以无记名投票方式确定成交候选人的排序，得票多的供应商排名靠前。

# （四）确定成交供应商

在评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

# （五）评审过程的保密

无论何时，凡与审查、澄清、评价、比较和应答文件有关的资料以及授予合同的意向等，任何人均不得向供应商及其他人员透露。

# （六）成交通知

采购人确定成交供应商后，在国家税务总局中新天津生态城税务局官网“信息公开”栏“通知公告”上公告成交结果，同时将以书面形式向报名供应商发出成交通知书。

# （七）签署合同

采购人依法与成交供应商签署合同。

# 四、应答文件格式

应答文件封面格式

应答 文 件

（加盖签章）

项目编号：

项目名称：

单位名称：

授权代表人姓名：

应答日期：   年   月   日

应答文件总目录

（供应商自行编制）

一、报价响应声明

致国家税务总局中新天津生态城税务局：

根据贵方为 国家税务总局中新天津生态城税务局汉沽办公区空调采购项目的报价邀请，签字代表（       ）经正式授权并代表参加人（               ）提交应答文件一式三份。

（一）我方同意在本项目采购文件中规定的递交应答文件截止时间起90天内遵守本应答报告书中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

（二）我方承诺提交应答报告书截止时间前三年内；

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改文件、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受采购文件中的全部条款且无任何异议。

（四）我方保证应答报告书提供的数据和材料是真实、合法的。我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照采购文件确定的事项签订采购合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(盖章)：

法定代表人(签章)：

日   期：       年     月    日

## 二、法定代表人身份证明

参加人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

法定代表人：

注册资本：

成立时间：

经营期限：

参加人联系方式：

特此证明。

供应商名称(盖章)：

日   期：     年    月   日

三、法定代表人授权委托书

的法定代表人        授权        为本公司的代表，就国家税务总局中新天津生态城税务局汉沽办公区空调采购项目 报价及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：      天  。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月     日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件：

| 代表人身份证正面 | 代表人身份证背面 |
| --- | --- |

供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：____________________

联系方式：____________________

日   期：     年    月   日

# 四、参加人的资格证明材料

## 参加人基本情况表

| 参加人名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权代表 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  |  |  |
| 发证日期 |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  | 等级 | 发证机关 |  | 有效期 |  |
| 备注 | 相关文件附后 |  |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：

授权代表(签字或盖章)：____________________

日   期：     年    月   日

五、报价一览表

(货物类项目适用)

项目名称：

采购包号：                                     价格单位：人民币   元

| 序号 | 内容 | 价格小计 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 报价合计（小写） |  |  |
| 报价合计（大写） |  |  |
| 供货期限 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| … |  |  |

特别说明：

1.本项目总价及分项报价均不接受任何形式的赠送、“零”报价和折扣报价。

2.本项目执行中所发生的所有费用均计入报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其授权代表投标人代表（签字或盖章）：

# 日期：                                 
六、服务方案及履约能力要求

（一）供应商针对本项目提供的整体服务方案，内容包括但不限于：1、现场日常管理；2、人员计划组织安排；3、保密管理制度；4、完成全部服务内容的保障措施。

（二）供应商针对本项目提供的应急预案，内容包括但不限于：1、应急响应时间；2、应急人员安排；3、突发事件处理方案。

（三）供应商的类似项目业绩。

（四）供应商认为的其他内容。