国家税务总局天津市滨海新区税务局育梁街办公楼阳光房拆除项目采购文件

项目名称：国家税务总局天津市滨海新区税务局育梁街办公楼阳光房拆除项目

采 购 人：国家税务总局天津市滨海新区税务局

国家税务总局天津市滨海新区税务局

2026年09月08日

采购需求

一、项目概述

区局育梁街办公楼共包含主楼和附属楼，其中主楼框架剪力墙结构，地上8层,建筑高度39.20米，建筑面积7956.87平方米，二级耐火等级，为二类高层公共建筑，使用性质为办公；附属楼框架结构，地上3层，地下1层，建筑高度14.4米，建筑面积2068.68平方米，其中地上1811.31平方米，局部地下257.37平方米，地上二级耐火等级，地下一级耐火等级，为多层公共建筑，使用性质为办公。

目前育梁街办公楼主楼与附属楼之间二层平台上建有钢屋顶及玻璃幕墙，现需进行拆除处理。

项目预算：497,693元。

二、供应商资格要求

（一）供应商具备有效期内的，由建设行政主管部门核发的钢结构工程专业承包资质三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质；提供资质证书原件扫描件。

（二）供应商应具备有效期内的《安全生产许可证》，提供资质证书原件扫描件。

（三）负责本工程施工的项目经理应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程专业一级及以上建造师证书，提供证书复印件并加盖公章；项目经理具备5年及以上施工现场管理工作经历，供应商出具任命书并对工作年限加以承诺。

三、验收标准

达到现行国家施工验收规范合格标准。

四、应答要求

（一）商务要求

1.报价要求

（1）报价以人民币填列。

应答文件中工程量清单报价需由工程量清单报价编制人员加盖造价工程师章并由审核人员加盖造价工程师章（注：编制和审核不可为同一人）。

注：须加盖本单位在有效期内造价工程师章。供应商报价若委托其他造价单位编制时：须提供与该单位签订的委托合同，但该单位不得同时接受采购人和供应商或两个以上供应商对同一工程项目的工程造价咨询业务，且不得与其他供应商有隶属关系。

2.价格：

（1）具有标价的应答书和报价汇总表，以及组成工程报价分专业的工程预算应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（2）供应商应根据采购人提供的项目需求书、工程量清单和现场情况，填写报价。

（3）报价执行天津市相关定额（2020年《天津市建设工程计价办法》和《天津市建筑工程预算基价》、《天津市装饰装修工程预算基价》、《天津市安装工程预算基价》、《天津市房屋修缮工程预算基价》等）和现行取费标准及市场价格。

3.价格采用形式：本工程报价采用综合单价方式。

4.除非合同中另有规定，综合单价是为完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的费用合计，应包括直接工程费、企业管理费、规费、利润和税金并考虑风险因素。除非合同中另有规定，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5.采用综合单价报价的，除非采购人对采购文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

6.报价均不包括施工过程中因施工图的重大设计变更（指结构、标准、规模）所发生的费用，不包括施工过程中遇到地下障碍物处理或地基处理所发生的费用。

7.工程量单中工作内容可能并不是完整无缺的，投标报价视为包含按施工规范及采购文件中要求的完成工程所有必须的工作内容，供应商须综合考虑该因素进行报价。

8.验收及相关费用由成交供应商负责。

（二）质量要求：

达到现行国家施工验收规范合格标准。

（三）服务要求：

1. 工程免费保修期限为一年，自验收合格起开始计算，若因施工过失造成的质量事故，其损失和延长工期均由成交供应商负责。

2. 工程施工验收合格后，协助采购人及物业管理进行工程的运行管理及交接。

3. 在保修期外，提供有偿维修服务。

（四）承包方式：

1. 本工程采取包工、包料、包修缮过程中所用水电费等方式，按报价确定合同价格。

2. 变更由采购人签字认可，其增减量按实结算，人工费、材料差价不予调整。因投标方踏勘现场有误造成工程增项、增量，采购人不予认可。

3. 该工程涉及的一切手续（城管、环卫等），均由施工方负责办理，所发生的费用由成交供应商承担，采购人只负责确认盖章等一般手续。

（五）工期、施工地点要求：

1. 工期要求：合同签订后40天内完工（特殊情况以合同为准）。

2、施工地点：天津市滨海新区大港学海路与育梁街交口。

（六）付款方式：

签订合同后10日内支付30%工程预付款，全部工程验收合格后支付67%工程款,工程质量保证金3%工程款，一年质保期届满后无息支付（特殊情况以合同为准）。

- （七）其他要求：

- 供应商投标人须整包进行报价，不得拆包分项报价。

- 未经采购人同意，成交供应商不得转让合同，不得转包、分包。若出现上述情形时，将按照相关法律法规执行。

- 本项目由采购人自行组织验收。按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

五、技术要求

（一）以采购人提供的工程量清单为准。

（二）采购范围：采购人提供的工程量清单中指定的内容。

（三）质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

（四）响应文件中提供详细的施工组织设计，包括但不限于：劳动力投入、工期、施工进度计划及保证措施、主要部位质量保证措施、施工安全保障措施、主要部位的施工方法或方案和施工保证措施、工程交验后服务维护措施、现场文明施工措施、成品保护措施、与现场物业管理的沟通协调等主要措施等内容。

（五）工程所用的材料、设备的品种、规格、性能和等级必须符合设计要求及国家、天津市现行产品标准和工程技术有关规定，符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限定标准的规定，达到环保要求，瓷质砖、溶剂型木器涂料、灯具具有强制性产品认证证书。

（六）主要材料设备在采购前，其材料质量、规格、品牌、性能必须经采购人确认后方可采购。工程施工中如发生因材料质量不合格及施工设备损坏，影响工程的施工进度和工程质量，所造成的一切损失由成交供应商负责。

（七）施工材料设备实行用户控制(甲控)，即施工材料设备只有在采购人认可后方可使用，采购人有权重新指定材料设备品牌，新老材料设备差价按实结算(多退少补)，成交供应商负责材料设备的采购、运输、保管和退换等事项。

（八）本项目的工程建设必须达到现行国家、省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范及强制性条文的要求。

（九）施工过程中做到噪音控制和扬尘控制。成交供应商必须充分做好各项准备工作，确保工期、质量、安全，并不得以此为理由要求延长工期和增加费用。由于成交供应商原因造成的一切后果（包括但不限于扰民、民扰、信访、处罚等问题以及施工过程中因没有遵守文明施工规定，造成噪声超标、环境污染的后果），由成交供应商自行负责解决并负责赔付，由此给采购人造成损失的，采购人有权向成交供应商追偿。

（十）施工方要严格要求施工人员必须遵守各项操作说明，严禁违章作业。确保施工安全，做好施工防护，严格按照相关施工安全规定做好施工前、施工中和施工后的各项安全工作，发生任何安全隐患和事故由成交供应商无条件承担。由于现场作业人员作业不当或保护不当或防护不当引起的人员伤亡或事故，由成交供应商自行负责。

施工过程中须做好安全防护措施，拆除后产生的地面坑槽需要设立围档和警示标志以确保安全，因拆除导致水电等管线、设施设备等裸露应采取相应的保护措施，如因未按要求而发生安全事故，由成交供应商承担责任并赔偿损失。

（十一）施工时，成交供应商必须对相关人员及周边建筑物采取安全防护措施，并为相关人员办理保险。必须达到“零伤亡，对周围环境零破坏，零污染”的安全管理目标。报价中必须考虑安全防护措施、劳动保护及其相关费用。

（十二）拆除产生和原有的垃圾、废弃物整理集中苫盖外运处理，相应费用由成交供应商承担。

- （十三）施工完毕，成交供应商须整理办理竣工验收所需的所有资料并提交采购人，由于成交供应商原因导致的竣工验收不合格，一切责任及后果由成交供应商承担。

（十四）投标人必须具有良好的资信和售后服务，服从采购人的管理，自觉接受监理机构的监理，并能密切配合其它配套施工项目。

（十五）本工程所涉的节能产品、节水产品及环境标志产品须按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购。

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除项目 |  |  |  |
| 1 | 玻璃幕墙拆除 1.拆除玻璃2.拆除钢结构3.拆除后垃圾 下楼清运至指定地点集中堆放 | m2 | 411 |
| 2 | 屋面拆除（含钢结构） 1.屋面彩钢板拆除2.屋面阳光板拆除3. 屋面保温拆除4.屋面副龙骨拆除5.屋面 主龙骨拆除6.钢结构立柱拆除7.拆除后 垃圾下楼清运至指定地点集中堆放 | m2 | 1095 |
| 3 | 雨水管道拆除 1.PVC雨水管拆除2.拆除后垃圾下楼清运 至指定地点集中堆放 | m | 128 |
| 4 | 两侧矮墙拆除 1.饰面砖拆除2.结构拆除3.拆除后垃圾 下楼清运至指定地点集中堆放 | m | 107 |
| 5 | 木结构拆除 1.木结构拆除2.拆除后垃圾下楼清运至 指定地点集中堆放 | m2 | 260 |
| 6 | 水池拆除 1.瓷砖饰面拆除2.墙面结构3.拆除后垃 圾下楼清运至指定地点集中堆放 | m2 | 75 |
| 7 | 地胶铲除 1.地胶铲除2.拆除后垃圾下楼清运至指 定地点集中堆放 | m2 | 500 |
| 8 | 地面砖拆除 1.地砖拆除2.水泥地面拆除（橡胶地面 基础）3.拆除后垃圾下楼清运至指定地 点集中堆放4.拆除厚度预估200mm | m2 | 1095 |
| 9 | 电路，灯具拆除 1.主电源拆除2.配电箱拆除3.屋面墙面 地下线路拆除4.拆除后垃圾下楼清运至 指定地点集中堆放 | m2 | 1095 |
| 10 | 不锈钢栏杆拆除 1.拆除2.控制扬尘3.整理、堆放4.拆除 后垃圾下楼清运至指定地点集中堆放 | m2 | 40.32 |

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 垃圾清运 1.拆除垃圾清理运输，运距施工方自行 考虑 | 车 | 70 |
| 新建项目 |  |  |  |
| 12 | 照明灯 1.本体安装 | 套 | 40 |
| 13 | 配电箱（含空开漏保定时开关） 1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.焊 、压接线端子4.端子接线5.补刷(喷)油 漆6接地 | 台 | 1 |
| 14 | 配管PVC20 1.配管PVC20敷设 | m | 300 |
| 15 | 配线BV3*2.5mm2 1.配线敷设 | m | 900 |
| 16 | 连廊两侧1.5m做面包砖 1.1:3水泥砂浆2.铺设面包砖 | m2 | 53 |
| 17 | 屋面防水施工 1.屋面基层处理2.屋面板LC7.5轻骨料找 坡2.20厚DSM15水泥砂浆找平4.2厚 非固化橡胶沥青防水涂料5.3厚SBS改性 沥青防水卷材6.干铺聚酯无纺布一层7 .40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔 φ4双向@150，设分格缝，缝宽20，内填 1:3水泥砂浆，纵横间距≤10m，缝中钢 筋断开 | m2 | 1095 |
| 18 | 100mmPVC圆管 1.排水管及配件安装 | m | 20 |
| 19 | 通道2侧预埋墩 1.商品砼，标号C30，坍落度1802.屋面 植筋，绑扎钢筋3.木工支模4.基础规格 300*450mm | m3 | 2.97 |
| 20 | 高架桥防风设施 1.1.8m高防风设施2.立柱采用2mm热镀锌 方通3.屏风采用1mm镀锌板4.中间镶嵌8m m透明亚克力 | m2 | 68.5 |
| 21 | 不锈钢护栏 1.1.2mm不锈钢管2.定制焊接打磨3.高度 1.2米 | m2 | 40.32 |
| 22 | 现有外墙漆铲除 1.现有外墙漆铲除，露出底层外墙保温 板 | m2 | 416 |
| 23 | 薄抹抗裂砂浆抹灰 1.抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布2遍2. 薄抹抗裂砂浆1遍 | m2 | 416 |
| 24 | 墙面真石漆 1.刮柔性耐水腻子2.喷涂抗碱底漆3.喷 涂真石漆4.喷涂罩面剂 | m2 | 416 |
| 25 | 垃圾清运 1.拆除垃圾清理运输，运距施工方自行 考虑 | 车 | 8 |
| 26 | 土建工程—安全文明施 工措施费 |  |  |
| 27 | 土建工程—竣工验收存 档资料编制费 |  |  |
| 28 | 土建工程—大型机械费 |  |  |

五、评审办法

（一）评审概述

采购人将组建评审小组。评审小组将按照采购文件要求对供应商应答文件进行评审。

（二）应答文件的有效性、完整性和响应程度审查

评审小组将审查每份应答文件是否实质上响应了采购文件的要求，如果有效性、完整性和响应程度任何一项不合格，按无效应答文件处理。

（三）成交候选人

评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合得分由高到低的顺序提出成交候选人。

国家税务总局天津市滨海新区税务局育梁街

办公楼阳光房拆除项目评判标准

评分因素及评分标准如下表：

| 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（50分） | 报价 （20分） | 报价最低的为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）×20。 | 20 |
|  | 履约能力 （30分） | - 1.服务商具备阳光房拆除资格，得6分； - 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，得5分； - 3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，得3分； - 4.有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，并在国家市场监督管理总局--全国认证认可信息公共服务平台对证书进行查询，并提供截图，查询结果有效，得4分；其他得0分。 5.服务商具有三年内从事相关服务内容，均需提供合同原件扫描件（包括买卖双方名称及盖章、服务期限）、验收证明（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，每提供一份业绩得4分，最高得12分。 | 30 |
| 服务部分（50分） | 实施方案 （20分） | 包含施工方案、安全预案等方案，方案阐述全面，完全满足采购人要求：得20分；方案阐述较全面，较满足采购人要求：得15分；方案阐述一般，基本满足采购人要求：得6分；其他：0分。 | 20 |
|  | 投入人员配置 （25分） | 1、施工项目经理具有建筑工程专业一级注册建造师资格得 2分，并具有高级及以上职称得 5分，且具有一级注册建筑师得5分，都不符合不得分。 2、技术负责人具有一级注册结构师得 2分，并具有高级及以上职称得 5 分，都不符合不得分。 3、施工团队人员配备齐全，包含施工员、质量员、安全员、 材料员、资料员，同时配备专业造价工程师 1 名。配备每种人员得1分。 注：同一工种仅限一人参与计分。须提供人员应附以下证书 ：扫描件注册资格证书（如有）、岗位资格证、身份证、职称 证（如有）、近一年社保证明。 | 25 |
|  | 服务承诺 （5分） | 能够在规定时限内完成服务任务，并按时报送相关数据、提供承诺书，服务承诺内容完整，细致全面：5分；提供承诺书，服务承诺基本完整：3分；提供承诺书，服务承诺内容不全面：1分；未提供：0分 | 5 |

（四）确定成交供应商

在评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，按照综合评选、择优采购原则确定成交供应商。

（五）评审过程的保密

无论何时，凡与审查、澄清、评价、比较和应答文件有关的资料以及授予合同的意向等，任何人均不得向供应商及其他人员透露。

（六）成交通知

采购人确定成交供应商后，在天津市滨海新区税务局官网“信息公开”栏“通知公告”上公告成交结果，同时将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

（七）签署合同

采购人依法与成交供应商签署合同。

五、应答文件格式

应答文件封面格式

应答 文 件

（加盖签章）

项目名称：

单位名称：

授权代表人姓名：

应答日期：   年   月   日

应答文件总目录

（供应商自行编制）

一、报价响应声明

致国家税务总局天津市滨海新区税务局：

根据贵方为   国家税务总局天津市滨海新区税务局育梁街办公楼阳光房拆除项目的（采购公告）报价邀请，签字代表（       ）经正式授权并代表参加人（               ）提交应答文件一式三份。

一、我方同意在本项目采购文件中规定的递交应答文件截止时间起90天内遵守本应答报告书中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方承诺提交应答报告书截止时间前三年内；

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改文件、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受采购文件中的全部条款且无任何异议。

四、我方保证应答报告书提供的数据和材料是真实、合法的。我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照采购文件确定的事项签订采购合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(盖章)：

法定代表人(签章)：

日   期：       年     月    日

1.1.法定代表人身份证明

参加人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

法定代表人：

注册资本：

成立时间：

经营期限：

参加人联系方式：

特此证明。

供应商名称(盖章)：

日   期：     年    月   日

1.2.法定代表人授权委托书

的法定代表人        授权        为本公司的代表，就  国家税务总局天津市滨海新区税务局育梁街办公楼阳光房拆除项目  报价及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：      天  。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月     日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件：

| 代表人身份证正面 | 代表人身份证背面 |
| --- | --- |

供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：____________________

联系方式：____________________

日   期：     年    月   日

# 二、参加人的资格证明材料

## 2.1.参加人基本情况表

| 参加人名称 |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  |
| 发证日期 |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |
| 备注 | 相关文件附后 |  |  |  |

供应商名称(公章)：

授权代表(签字或盖章)：____________________

日   期：     年    月   日

2.2.钢结构工程专业承包资质三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质，提供资质证书原件扫描件。

2.3.有效期内的《安全生产许可证》，提供资质证书原件扫描件。

# 2.4.项目经理应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程专业一级及以上建造师证书，提供证书复印件并加盖公章。

# 2.5.项目经理具备5年及以上施工现场管理工作经历，供应商出具任命书并对工作年限加以承诺。

# 三、报价

3.1报价书

致：国家税务总局天津市滨海新区税务局

根据贵方为                      项目的采购邀请，签字代表                                    （姓名/职务）经正式授权并代表                  （供应商名称、地址）提交应答响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 总价为：

报价         元（注明币种）

大写                    （文字表述）。

2. 报价人已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

供应商名称：

日期：     年    月    日

工程量清单报价表

采用工程量清单价报价的有关说明：

1. 工程量清单中所填入的单价与合价，应按照现行定额执行。

2. 工程量清单中的每一项均需填写单价和合价。对没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

3. 工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的单价和合价时应参考采购文件的有关条款。

4. 所有报价应以人民币表示。

5. 工程量清单报价表按工程量清单报价格式及顺序编制。

6. 工程量清单报价应由工程量清单报价编制人员加盖造价工程师章并由审核人员加盖造价工程师章（注：编制和审核不可为同一人）。

四、施工方案或施工组织设计

供应商应递交完整的施工方案、安全预案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交施工总布置图及其他的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

- 各分部分项工程的完整的施工方案，保证质量的措施；

- 施工机械的进场计划；

- 工程材料的进场计划；

- 施工现场平面布置图及施工道路平面图；

- 保证安全生产，文明施工，减少扰民，降低环境污染和噪音的措施。

五、计划开、竣工日期和施工进度表

供应商应提交初步的施工进度表，说明按采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分部分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。